Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozdział 2.14 – Szkolenia

Spis treści:

1.	Cel szkolenia	3

2.	Szkolony personel	3

3.	Materiały szkoleniowe i prowadzenie szkolenia	3

4.	Program szkolenia	6

Cel szkolenia

Szkolenie zapewni, że personel wskazany przez Zamawiającego (ok. 40 osób, zgodnie z Tabelą 2 Planowane zatrudnienie w ITPOK w PFU Rozdział 2.0 Część ogólna, ale nie mniej niż 30 osób) będzie w stanie:

- bezpiecznie i ekonomicznie prowadzić eksploatację ITPOK wraz ze wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami pomocniczymi wchodzącymi w zakres ITPOK, bez wsparcia Wykonawcy, we wszystkich sytuacjach ruchowych,

- zapewnić regularną obsługę w prawidłowy sposób,

- dokonywać bieżących napraw, wykorzystując przy tym specjalistyczne narzędzia dostarczone przez Wykonawcę,

- zaplanować i przygotować zamówienia na remonty,

- korzystać z dostarczonego oprogramowania.

Szkolony personel

Wymagania dotyczące niezbędnego dla funkcjonowania ITPOK personelu, w zakresie wykazu stanowisk i liczby pracowników, zostaną określone przez Wykonawcę. Wykonawca określi wymagania minimalne dla tego personelu (jak wykształcenie, doświadczenie) – dla poszczególnych stanowisk. Na podstawie tego wykazu, który będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, Zamawiający będzie rekrutował personel, który będzie następnie wskazany do szkolenia przez Wykonawcę.

Szkolenie będzie obejmować następujący personel wskazany przez Zamawiającego:

- Personel ruchowy (w tym operatorzy i personel eksploatacyjny)

- Inżynierowie systemu

- Personel utrzymania ruchu

Materiały szkoleniowe i prowadzenie szkolenia

Program i termin szkolenia dla każdego stanowiska zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Szkolenie odbywać się będzie w terminach, dostosowanych do organizacji pracy Zamawiającego oraz uwzględniających zmianowość pracy szkolonego personelu.

Zakres powinien objąć kompletne szkolenie załogi ITPOK w zakresie funkcjonowania i eksploatacji poszczególnych węzłów, systemów i instalacji ITPOK wraz z opracowaniem w tym celu programu i harmonogramu szkolenia i doboru wykładowców oraz dostarczeniem materiałów szkoleniowych w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej dla uczestników.

- Program szkoleń obejmie minimum poniższe zagadnienia:

- układ wagowy,

- hala wyładowcza i bunkier odpadów z suwnicami,

- kocioł, w tym:

- ruszt kotła ze stacją hydrauliczną,

- budowa części ciśnieniowej kotła,

- palniki rozpałkowo-podtrzymujące,

- instalacje czyszczenia kotła,

- instalacja odbioru popiołu z kotła,

- instalacja odprowadzania żużla,

- systemy powietrza pierwotnego i wtórnego,

- instalacja rozładunku, magazynowania i dozowania wody amoniakalnej,

- układ oczyszczania spalin, w tym:

- instalacja usuwania związków kwaśnych, w tym instalacja rozładunku i magazynowania reagenta,

- instalacja węgla aktywowanego

- filtr workowy z układem odprowadzenia adsorbentu,

- wentylatory ciągu,

- komin i CMES,

- zbiorniki popiołów z kotła, zużytych reagentów spod filtra workowego,

- turbozespół z generatorem,

- rurociągi pary i kondensatu, eksploatacja rurociągów oraz zawieszeń rurociągów,

- rurociągi wody zasilającej, eksploatacja rurociągów oraz zawieszeń rurociągów,

- sprężarki i osuszacze,

- stacja przygotowania wody technologicznej,

- układ wody chłodzącej,

- układ chemicznej korekcji wody,

- instalacja waloryzacji żużla,

- zbiornik oleju opałowego,

- kotłownia awaryjna,

- zespół wyprowadzenia mocy z generatora do rozdzielnicy SN,

- rozdzielnica SN,

- rozdzielnice NN,

- transformatory,

- instalacje niskoprądowe,

- system telekomunikacyjny,

- aparatura kontrolno-pomiarowa i DCS,

- instalacje wczesnego wykrywania pożaru,

- agregat prądotwórczy,

- wybuchowość i jej zapobieganie,

- BMS, HVAC wszystkich obiektów,

- Pompownia i zbiornik ppoż., instalacje gaszenia pożarów,

- wyposażenie remontowe,

- utrzymanie budynków i ich odśnieżnie,

- instalacje ścieków technologicznych i socjalnych,

- kanalizacja deszczowa,

- drogi – utrzymanie, odśnieżanie, komunikacja,

- dźwigi (windy),

- myjnia kół,

- oświetlenie zewnętrzne,

- działania w przypadku zagrożenia radiacyjnego w przyjmowanych odpadach,

- działania na wypadek zagrożenia chemicznego ze strony reagentów spowodowanego awarią,

- organizacja bezpiecznej pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych (wg obowiązujących przepisów oraz na bazie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, którą to instrukcję przygotuje Wykonawca,

- szkolenie w zakresie zdobycia zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawniających do obsługi urządzeń technicznych podlegających pod dozór techniczny (w szczególności urządzenia UTB oraz Urządzenia NO – do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych). Szkolenie ma się kończyć egzaminem przed przedstawicielem dozoru technicznego,

- szkolenie w zakresie zdobycia uprawnieniń energetycznych w zakresie eksploatacji i dozoru, umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywać eksploatację urządzeń energetycznych. Szkolenie ma się kończyć egzaminem przez uprawnioną komisją egzaminacyjną, władną do wystawiania wymaganych uprawnień energetycznych.

Każdy z pracowników odbędzie szkolenie w takim zakresie, w jakim będzie to wymagane dla jego stanowiska pracy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, na etapie prowadzenia szkoleń, braku w powyższym wykazie instalacji czy zakresu, który wymaga objęcia szkoleniem, Wykonawca będzie zobowiązany, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, szkolenie dla tej instalacji czy zakresu przeprowadzić.

Wykonawca powinien przewidzieć minimum 14 dniowe szkolenie dla personelu Zamawiającego na już funkcjonującej instalacji o podobnej strukturze dla minimum 12 osób. Koszt szkolenia pokryje Wykonawca. Koszt podróży, zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia dla szkolonych osób pokryje Zamawiający.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia stosownych szkoleń z zakresu obsługi systemu DCS, w tym również paneli operatorskich, przewidziane dla pracowników mających docelowo obsługiwać system i zapewnić prawidłowe prowadzenie procesów technologicznych. Liczba pracowników planowanych do przeszkolenia w zakresie obsługi systemu DCS zgodnie z Tabelą 2 Planowane zatrudnienie w ITPOK w PFU Rozdział 2.0 Część ogólna – ok. 12 osób, lecz nie mniej niż 10 (operatorzy sterowniczy, inżynierowie, kierownicy).

Wykonawca winien przewidzieć dla służb utrzymania ruchu odpowiednie szkolenia na obiekcie, pozwalające na przejęcie przez nie podstawowej obsługi zapewniającej ciągłość utrzymania ruchu od strony aparatury kontrolno-pomiarowej, aparatury sterującej wraz z podstawową obsługą sterowników PLC (bez programowania). Wykonawca określi w uzgodnieniu z Zamawiającym ilość godzin szkoleniowych niezbędnych do przekazania koniecznej wiedzy, jak również ich podział na szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz ustali liczebność grup szkolonego personelu. Liczba pracowników planowanych do przeszkolenia w zakresie utrzymania ruchu zgodnie z Tabelą 2 Planowane zatrudnienie w ITPOK w PFU Rozdział 2.0 Część ogólna – ok. 10 osób, lecz nie mniej niż 6.

Wykonawca, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem szkolenia, przedstawi proponowany program szkolenia teoretycznego i praktycznego obejmujący uszczegółowioną tematykę, proponowane liczby uczestników w poszczególnych grupach oraz czas i miejsce szkolenia.

Szkolenia prowadzone będą w języku polskim.

Wykonawca, co najmniej na 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, sporządzi i przekaże Zamawiającemu komplet materiałów szkoleniowych oraz dodatkowo po jednym egzemplarzu dla każdego uczestnika szkolenia. Materiały szkoleniowe sporządzone będą w języku polskim.

Materiały szkoleniowe będą oparte na rysunkach i instrukcjach, jakie będą przedstawione w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach eksploatacyjnych ITPOK.

Materiały szkoleniowe będą własnością Zamawiającego i będą mogły służyć Zamawiającemu do doszkalania personelu na kursach wewnętrznych.

Szkolenie teoretyczne odbędzie się przed Rozruchem ITPOK, celem umożliwienia personelowi Zamawiającego uczestnictwa w czynnościach rozruchowych. Szkolenia teoretyczne będą nagrywane, a powstałe w ten sposób nagrania wejdą w skład materiałów szkoleniowych będących własnością Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje uzyskanie zgód prowadzących szkolenia teoretyczne na nagrywanie.

Szkolenie praktyczne i eksploatacyjne będzie odbywać się sukcesywnie i zostanie przeprowadzone przed zakończeniem Ruchu Próbnego.

Wykonawca dostarczy i przekaże w ramach Umowy niezbędne oprogramowanie narzędziowe, licencje wraz ze wszystkimi kodami źródłowymi, dającymi możliwość podglądu i zmian w programach sterujących poszczególnych układów automatyki, tam, gdzie jest to niezbędne.

W szczególności dotyczy to wszystkich wykonanych układów automatycznej regulacji i sterowania oraz systemu DCS. Programy narzędziowe muszą umożliwiać odtworzenie oprogramowania sterującego w przypadku wymiany uszkodzonego sterownika w danym układzie sterowania.

Na zakończenie szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin np. w formie testów wypełnianych przez stronę web lub aplikacje on-line. Forma egzaminu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym przed rozpoczęciem szkolenia. Po przeprowadzeniu szkolenia zostanie sporządzona przez Wykonawcę lista osób przeszkolonych uwzględniająca ocenę zdolności do obsługi Instalacji każdej z przeszkolonych osób.

Pracownicy, którzy nie ukończą szkolenia pozytywnie nie będą dopuszczeni do udziału w pracach rozruchowych.

Program szkolenia

- Program szkolenia będzie zrealizowany w terminach wynikających z harmonogramu realizacji Przedmiotu Umowy. W programie szkolenia, ujęty będzie:

- cel szkolenia,

- liczba szkolonych osób,

- miejsce szkolenia,

- czas trwania szkolenia,

- zakres szkolenia,

- zestawienie użytej dokumentacji szkoleniowej.

- Szkolenie obsługi ITPOK będzie obejmować:

- ogólne przedstawienie głównych układów procesowych i ich charakterystyk ruchowych,

- szczegółowe szkolenie z zakresu prowadzenia ruchu dla poszczególnych układów ITPOK,

- zasady prowadzenia ruchu ITPOK, w szczególności w stanach przejściowych takich jak: uruchomienie instalacji, odstawianie instalacji, zmiany obciążenia turbozespołu i w stanach zakłóceniowych (awaryjnych) takich jak: zrzut obciążenia turbozespołu, utrata powiązania z siecią, awarie głównych urządzeń,

- istniejące rezerwy układu i krytyczne wartości parametrów ruchowych,

- doświadczenia z pracy w istniejących obiektach urządzeń i układów procesowych identycznych lub porównywalnych z określonymi w Umowie; rejestrowane awarie i zakłócenia, sposoby ich likwidacji, wnioski dla ITPOK,

- optymalizację prowadzenia ruchu ITPOK w różnych warunkach pracy, ekonomię wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,

- szkolenie z zakresu obsługi systemu przyjmowania, ewidencjonowania (w zakresie Bazy Danych o Odpadach – BDO), ważenia odpadów i ruchu samochodów dostawczych na terenie ITPOK.

- Szkolenie personelu eksploatacyjnego będzie dotyczyło uruchomienia i odstawienia urządzeń w ruchu normalnym, bezpiecznej pracy urządzeń, odstawienia urządzeń w trybie awaryjnym. Szkolenie będzie obejmowało następujące części:

- procesową ITPOK i pomocniczych instalacji technologicznych ITPOK,

- elektryczną,

- automatyki,

- instalacyjną uwzględniającą m.in. ogrzewanie i wentylację oraz instalację ppoż.

- Szkolenie inżynierów systemu będzie obejmować:

- programowanie układów automatyki i systemu DCS,

- diagnostykę,

- konserwację,

- usuwanie błędów,

- tworzenie raportów i skryptów w systemie DCS,

- modyfikacja wizualizacji,

- modyfikacja raportów,

- modyfikacje i diagnostykę urządzeń i modułów komunikacyjnych,

- wymianę sterowników PLC i kart komunikacyjnych (wejść/wyjść) w przypadku awarii wraz z odtworzeniem oprogramowania sterującego,

- analiza zapisanych trendów m.in. w systemach cyfrowych zabezpieczeń ITPOK, systemie elektrycznym, sterownikach PLC, systemach komunikacji oraz systemach diagnostycznych itp.

- Szkolenie personelu będzie dotyczyło również napraw doraźnych, wymiany części zamiennych, konserwacji i remontów urządzeń i wyposażenia.